## Sayfa1
Yatırım Maliyetinin Levelısed Cost Metodu ile Hesabı
|  | Borç | Yıllık | Yıllık | Yıllık |  | Bugümkü | Elektrik | E(t)*(1+r)^ -t
Yıl | t | M$ | Faiz | Anapara | Sermaye | (1+r)^ -t | Değer | Üretimi | 10^9kWh
|  |  | Ödemesi | Ödemesi | Masrafı | r =%5 | (1-1-2004) | E(t)
|  |  | i=%6 M$ | M$ | C(k) M$ |  | M$ | 10^9 kWh
2004 | 1 | 2857.44 | 171.45 | 36.25 | 207.7 | 0.952 | 197.73 | 6.42 | 6.11
2005 | 2 | 2820 | 169.24 | 38.45 | 207.7 | 0.907 | 188.3839 | 7.71 | 6.99
2006 | 3 | 2781 | 166.89 | 40.8 | 207.7 | 0.864 | 179.4528 | 8.48 | 7.33
2007 | 4 | 2740 | 164.4 | 43.25 | 207.7 | 0.823 | 170.9371 | 8.48 | 6.98
2008 | 5 | 2697 | 161.9 | 45.85 | 207.7 | 0.783 | 162.6291 | 8.48 | 6.64
2009 | 6 | 2651 | 159.1 | 48.61 | 207.7 | 0.746 | 154.9442 | 8.48 | 6.33
2010 | 7 | 2602 | 156.2 | 51.53 | 207.7 | 0.711 | 147.6747 | 8.48 | 6.03
2011 | 8 | 2551 | 153.1 | 54.63 | 207.7 | 0.677 | 140.6129 | 8.48 | 5.74
2012 | 9 | 2495 | 149.7 | 57.97 | 207.7 | 0.645 | 133.9665 | 8.48 | 5.47
2013 | 10 | 2437 | 146.2 | 61.44 | 207.7 | 0.614 | 127.5278 | 8.48 | 5.21
2014 | 11 | 2376 | 142.5 | 65.13 | 207.7 | 0.585 | 121.5045 | 8.48 | 4.96
2015 | 12 | 2311 | 138.6 | 69.04 | 207.7 | 0.557 | 115.6889 | 8.48 | 4.72
2016 | 13 | 2242 | 134.5 | 73.17 | 207.7 | 0.53 | 110.081 | 8.48 | 4.49
2017 | 14 | 2168 | 130.1 | 77.56 | 207.7 | 0.505 | 104.8885 | 8.48 | 4.28
2018 | 15 | 2091 | 125.5 | 82.21 | 207.7 | 0.481 | 99.9037 | 8.48 | 4.08
2019 | 16 | 2015 | 120.9 | 86.79 | 207.7 | 0.458 | 95.1266 | 8.48 | 3.88
2020 | 17 | 1928 | 115.7 | 92.1 | 207.7 | 0.436 | 90.5572 | 8.48 | 3.7
2021 | 18 | 1836 | 110.16 | 97.24 | 207.7 | 0.415 | 86.1955 | 8.48 | 3.52
2022 | 19 | 1738 | 110.3 | 102.69 | 207.7 | 0.396 | 82.2492 | 8.48 | 3.36
2023 | 20 | 1631 | 98.1 | 109.55 | 207.7 | 0.377 | 78.3029 | 8.48 | 3.2
2024 | 21 | 1526 | 91.6 | 116.13 | 207.7 | 0.359 | 74.5643 | 8.48 | 3.04
2025 | 22 | 1409 | 84.6 | 123.1 | 207.7 | 0.342 | 71.0334 | 8.48 | 2.9
2026 | 23 | 1286 | 77.2 | 130.49 | 207.7 | 0.325 | 67.5025 | 8.48 | 2.76
2027 | 24 | 1155 | 69.3 | 138.36 | 207.7 | 0.31 | 64.387 | 8.48 | 2.63
2028 | 25 | 1017 | 61.1 | 146.67 | 207.7 | 0.295 | 61.2715 | 8.48 | 2.5
2029 | 26 | 870 | 57.2 | 155.46 | 207.7 | 0.281 | 58.3637 | 8.48 | 2.38
2030 | 27 | 715 | 42.9 | 164.79 | 207.7 | 0.268 | 55.6636 | 8.48 | 2.27
2031 | 28 | 550 | 33 | 174.68 | 207.7 | 0.255 | 52.9635 | 8.48 | 2.16
2032 | 29 | 375 | 22.5 | 185.16 | 207.7 | 0.243 | 50.4711 | 8.48 | 2.06
2033 | 30 | 196 | 11.2 | 196.27 | 207.7 | 0.231 | 47.9787 | 8.48 | 1.96
TOPLAM |  |  | 204.45 |  | 6231 |  | 3192.5563 | 254.4 | 127.68