RÜZGAR REJÝMÝ VE POTANSÝYELÝNÝN ÝNCELENMESÝ

Ege Üniversitesi Güneþ Enerjisi Enstitüsü çatýsýna kurulan rüzgar ölçüm ve kayýt istasyonu, yerden 12 m, deniz seviyesinden 37 m yüksekliktedir. Ýstasyondan, Haziran, Temmuz, Aðustos, Eylül, Ekim, Kasým, Aralýk 1994 ile 1995, 1996 ve 1997 yýllarý ve 1998 yýlý Ocak, Þubat  aylarýna ait rüzgar hýzý ve rüzgar yönü verileri alýnmýþtýr. Bu veriler bilgisayar hafýzasýnda,saniyelik ölçümlerin saatlik ortalamalarý alýnarak saklanmaktadýr. (Örneðin, saat 12:00 için, 11:30 ile 12:30 arasýndaki saniyelik ölçümlerin ortalamasý alýnmaktadýr.)

Ýstasyondan toplanan rüzgar verileri bilgisayar yardýmýyla iþlenerek,istasyonun bulunduðu Bornova yöresinin (38.46°N-27.25°E) rüzgar rejimi ve potansiyeline iliþkin bilgiler elde edilmiþtir. Deðerlendirilen rüzgar verileri, saatlik ortalama rüzgar hýzlarý ve yön bilgileridir.

3.1. Rüzgar Hýzý Verilerinin Deðerlendirilmesi

Ýzmir Bornova yöresine ait aylýk ortalama rüzgar hýzý deðerleri Çizelge 1 ile,aylýk ve yýllýk rüzgar doðal  kaynaðý hesabý Denklem (1) ile verilmiþtir.

EA=(12).Ω.i=1kvi3			Wh/m²					(1)

Denklem (1)'de, E:enerji (Wh),A:türbin süpürme alaný (m), W:havanýn yoðunluðu (kg/mý), k:incelenen süredeki saat sayýsý, vi:rüzgar hýzý (m/s) olarak tanýmlanmýþtýr.

Toplam 45 aya ait veriler,Çizelge 1 ve 2 ile verilmiþtir. Çizelgeler, aylýk veya 45 aylýk veriler kullanýlarak oluþturulmuþtur.45 aya ait toplam gün sayýsý 1369 gün'dür. Ve 1369 güne ait 32730 adet veri göz önüne alýnarak, 45 aylýk ölçüm süresine ait deðerlendirmeler yapýlmýþtýr.

Çizelge 1. Rüzgar Verileri

| 1994 Yýlý Rüzgar Verileri | 6.Ay | 7.Ay | 8.Ay | 9.Ay | 10.Ay | 11.Ay | 12.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.9 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 9.0 | 8.9 | 10.5 | 8.9 | 8.5 | 11.9 | 8.9 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 86 | 76 | 68 | 164 | 150 | 88 | 118 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 118 | 67 | 75 | 112 | 136 | 83 | 144 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 108 | 89 | 125 | 103 | 114 | 88 | 101 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 106 | 129 | 160 | 117 | 99 | 123 | 114 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 115 | 151 | 163 | 113 | 95 | 94 | 131 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 97 | 157 | 98 | 82 | 78 | 85 | 74 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 51 | 62 | 38 | 21 | 49 | 76 | 40 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 27 | 10 | 8 | 4 | 22 | 39 | 19 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 21 | 3 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 28.4 | 37.0 | 30.9 | 15.6 | 18.1 | 42.8 | 20.6 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 42.5 | 44.9 | 39.4 | 26.3 | 32.7 | 67.3 | 33.2 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 25.0 | 28.4 | 29.1 | 26.8 | 21.3 | 12.1 | 8.9 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 38.7 | 37.2 | 30.7 | 45.3 | 67.5 | 67.2 | 76.2 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 125.4 | 116.4 | 113.8 | 127.2 | 98.7 | 91.2 | 110.4 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 359.4 | 359.6 | 359.5 | 359.0 | 359.2 | 359.9 | 359.3 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 0.28 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 2.04 | 0.11 | 0.78 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 57 | 74 | 77 | 45 | 22 | 43 | 47 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 173 | 135 | 130 | 122 | 139 | 151 | 108 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 137 | 209 | 188 | 171 | 261 | 270 | 275 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 64 | 95 | 127 | 76 | 101 | 98 | 74 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 19 | 5 | 18 | 16 | 18 | 17 | 30 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 4 | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 11 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | 22 | 32 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 34 | 19 | 23 | 39 | 32 | 26 | 28 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 125 | 127 | 99 | 173 | 90 | 21 | 27 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 34 | 10 | 10 | 6 | 15 | 15 | 21 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 14 | 18 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 11 | 13 | 20 | 5 | 8 | 12 | 12 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 20 | 31 | 25 | 12 | 7 | 18 | 36 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |

| 1995 Yýlý Rüzgar Verileri | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 5.Ay | 6.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 11.0 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 7.9 | 7.6 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 112 | 139 | 135 | 170 | 148 | 211 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 146 | 123 | 134 | 176 | 125 | 154 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 92 | 93 | 112 | 142 | 124 | 94 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 127 | 111 | 112 | 104 | 136 | 109 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 119 | 118 | 98 | 73 | 142 | 69 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 76 | 50 | 83 | 43 | 42 | 59 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 45 | 18 | 33 | 5 | 25 | 19 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 16 | 13 | 24 | 3 | 2 | 5 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 22.0 | 16.6 | 20.2 | 8.9 | 14.8 | 9.6 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 37.3 | 26.5 | 36.1 | 16.8 | 23.4 | 19.4 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 9.8 | 11.3 | 11.8 | 14.6 | 20.8 | 27.3 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 79.2 | 72.6 | 72.4 | 65.2 | 47.5 | 41.0 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 127.9 | 136.4 | 139.0 | 141.2 | 152.2 | 154.9 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 359.0 | 358.9 | 358.9 | 359.6 | 359.8 | 359.2 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 1.08 | 0.26 | 1.03 | 0.01 | 1.24 | 4.54 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 29 | 37 | 25 | 27 | 34 | 15 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 109 | 121 | 109 | 96 | 100 | 120 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 200 | 156 | 177 | 182 | 171 | 155 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 68 | 48 | 47 | 58 | 55 | 28 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 25 | 4 | 15 | 25 | 7 | 6 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 11 | 6 | 7 | 1 | 6 | 11 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 18 | 6 | 20 | 9 | 6 | 11 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 63 | 57 | 80 | 31 | 21 | 8 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 84 | 75 | 79 | 49 | 73 | 47 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 50 | 68 | 94 | 135 | 162 | 249 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 25 | 22 | 34 | 36 | 41 | 26 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 24 | 23 | 17 | 28 | 21 | 5 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 16 | 23 | 19 | 19 | 21 | 9 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 9 | 18 | 11 | 11 | 16 | 18 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 |

| 1995 Yýlý Rüzgar Verileri | 7.Ay | 8.Ay | 9.Ay | 10.Ay | 11.Ay | 12.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 3.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 8.6 | 10.2 | 8.7 | 7.8 | 9.1 | 8.7 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 28 | 111 | 175 | 60 | 117 | 47 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 49 | 122 | 180 | 125 | 140 | 65 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 119 | 137 | 120 | 112 | 150 | 109 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 124 | 110 | 115 | 150 | 131 | 139 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 145 | 144 | 67 | 159 | 108 | 185 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 104 | 71 | 40 | 93 | 44 | 140 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 38 | 37 | 14 | 34 | 21 | 47 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 8 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 37.1 | 20.7 | 9.3 | 26.5 | 14.9 | 38.6 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 34.5 | 31.9 | 18.0 | 33.5 | 23.1 | 43.4 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 27.8 | 27.1 | 24.2 | 17.3 | 10.7 | 11.1 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 36.2 | 42.4 | 48.6 | 54.5 | 68.2 | 74.9 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 90.5 | 131.6 | 149.2 | 74.6 | 123.9 | 103.5 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 359.8 | 359.5 | 360.0 | 355.0 | 359.1 | 359.6 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 0.21 | 0.10 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 1.16 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 85 | 52 | 28 | 31 | 42 | 26 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 172 | 140 | 115 | 135 | 95 | 112 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 186 | 184 | 148 | 329 | 189 | 294 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 53 | 53 | 39 | 119 | 113 | 62 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 13 | 10 | 15 | 18 | 20 | 8 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 15 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 19 | 26 | 4 | 62 | 96 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 25 | 59 | 14 | 66 | 77 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 46 | 171 | 169 | 58 | 43 | 24 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 24 | 42 | 4 | 17 | 10 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 13 | 16 | 5 | 21 | 5 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 7 | 17 | 3 | 12 | 0 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 25 | 17 | 12 | 6 | 18 | 5 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 618 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |

| 1996 Yýlý Rüzgar Verileri | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 5.Ay | 6.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 9.1 | 10.0 | 9.2 | 7.8 | 7.4 | 7.5 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 70 | 132 | 90 | 150 | 233 | 74 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 68 | 143 | 113 | 176 | 160 | 78 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 110 | 114 | 109 | 155 | 121 | 120 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 164 | 122 | 145 | 151 | 96 | 162 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 174 | 90 | 146 | 67 | 77 | 167 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 112 | 52 | 95 | 15 | 40 | 92 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 39 | 23 | 34 | 4 | 14 | 24 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 31.0 | 15.2 | 24.3 | 8.4 | 7.5 | 25.9 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 36.8 | 27.3 | 33.7 | 12.8 | 16.2 | 30.5 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 7.2 | 9.7 | 8.9 | 14.1 | 18.3 | 24.3 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 72.1 | 77.1 | 69.2 | 59.8 | 41.9 | 57.2 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 63.2 | 127.0 | 108.8 | 127.5 | 156.5 | 118.8 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 359.4 | 359.4 | 358.6 | 359.9 | 359.8 | 358.8 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 2.27 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.79 | 0.34 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 26 | 27 | 41 | 63 | 28 | 88 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 163 | 87 | 117 | 134 | 109 | 149 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 378 | 212 | 263 | 168 | 144 | 207 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 103 | 63 | 68 | 56 | 35 | 50 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 10 | 16 | 10 | 14 | 10 | 10 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 18 | 6 | 12 | 12 | 2 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 6 | 76 | 53 | 29 | 32 | 6 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 10 | 55 | 49 | 40 | 87 | 16 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 10 | 53 | 69 | 103 | 175 | 108 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 5 | 28 | 26 | 26 | 41 | 15 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 4 | 26 | 10 | 18 | 19 | 20 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 5 | 10 | 10 | 14 | 20 | 12 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 10 | 12 | 9 | 17 | 16 | 30 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 |

| 1996 Yýlý Rüzgar Verileri | 7.Ay | 8.Ay | 9.Ay | 10.Ay | 11.Ay | 12.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 9.7 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 8.0 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 93 | 100 | 174 | 133 | 204 | 133 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 89 | 120 | 201 | 145 | 178 | 144 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 141 | 144 | 132 | 133 | 104 | 152 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 177 | 166 | 98 | 159 | 94 | 154 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 143 | 114 | 69 | 120 | 98 | 75 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 48 | 66 | 23 | 40 | 26 | 46 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 31 | 26 | 14 | 9 | 16 | 30 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 22.9 | 18.7 | 8.1 | 13.2 | 7.9 | 13.8 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 32.8 | 27.0 | 15.8 | 20.4 | 15.2 | 23.1 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 25.7 | 27.7 | 22.6 | 18.1 | 15.2 | 12.6 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 52.6 | 37.9 | 52.7 | 57.3 | 65.8 | 79.7 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 123.9 | 129.0 | 148.9 | 94.8 | 130.7 | 123.8 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 359.6 | 359.4 | 356.5 | 358.6 | 357.2 | 359.7 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 0.13 | 0.32 | 3.3 | 0.20 | 0.76 | 2.74 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 90 | 75 | 12 | 41 | 22 | 19 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 150 | 133 | 108 | 122 | 55 | 115 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 215 | 202 | 163 | 291 | 232 | 231 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 40 | 48 | 53 | 98 | 66 | 69 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 11 | 8 | 11 | 25 | 16 | 13 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 4 | 11 | 10 | 7 | 26 | 13 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 10 | 10 | 25 | 15 | 73 | 66 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 23 | 30 | 57 | 29 | 77 | 80 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 131 | 138 | 172 | 54 | 92 | 43 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 9 | 21 | 51 | 10 | 9 | 30 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 18 | 22 | 7 | 14 | 42 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 9 | 14 | 10 | 6 | 6 | 13 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 37 | 23 | 7 | 18 | 7 | 4 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |

| 1997 Yýlý Rüzgar Verileri | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 5.Ay | 6.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 11.1 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | 6.4 | 6.6 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 135 | 100 | 46 | 160 | 189 | 158 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 119 | 121 | 109 | 207 | 140 | 155 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 113 | 133 | 167 | 160 | 133 | 179 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 129 | 135 | 165 | 101 | 141 | 125 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 99 | 116 | 127 | 49 | 99 | 71 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 87 | 54 | 70 | 34 | 38 | 27 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 43 | 11 | 38 | 7 | 4 | 5 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 21.2 | 16.0 | 26.4 | 7.3 | 9.5 | 8.5 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 36.1 | 20.7 | 34.6 | 13.1 | 16.3 | 13.4 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 10.0 | 8.6 | 9.8 | 12.0 | 22.0 | 26.7 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 66.9 | 59.9 | 51.2 | 63.9 | 44.3 | 37.4 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 91.5 | 123.0 | 104.0 | 148.4 | 153.0 | 147.9 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 358.3 | 358.9 | 359.6 | 359.9 | 359.9 | 359.5 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 37 | 32 | 51 | 30 | 30 | 55 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 144 | 86 | 165 | 98 | 108 | 136 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 289 | 226 | 230 | 130 | 155 | 137 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 96 | 68 | 75 | 64 | 46 | 40 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 12 | 11 | 19 | 15 | 13 | 20 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 2 | 8 | 4 | 19 | 3 | 7 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 13 | 49 | 48 | 62 | 30 | 13 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 39 | 65 | 34 | 83 | 86 | 29 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 54 | 49 | 61 | 88 | 162 | 169 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 18 | 22 | 13 | 48 | 53 | 35 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 9 | 12 | 6 | 22 | 16 | 31 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 6 | 15 | 7 | 17 | 15 | 11 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 9 | 15 | 18 | 13 | 15 | 22 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 |

| 1997 Yýlý Rüzgar Verileri | 7.Ay | 8.Ay | 9.Ay | 10.Ay | 11.Ay | 12.Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 7.4 | 6.5 | 8.0 | 9.9 | 6.3 | 7.7 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 121 | 82 | 64 | 117 | 187 | 167 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 137 | 138 | 106 | 110 | 151 | 165 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 142 | 152 | 139 | 116 | 131 | 109 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 146 | 183 | 175 | 130 | 147 | 130 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 115 | 141 | 157 | 128 | 70 | 87 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 61 | 37 | 58 | 81 | 29 | 60 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 20 | 11 | 17 | 31 | 5 | 18 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 2 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 15.3 | 16.3 | 21.8 | 22.7 | 8.2 | 11.8 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 23.1 | 20.7 | 26.1 | 36.5 | 13.7 | 21.7 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 28.4 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 14.8 | 10.9 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 28.6 | 37.9 | 35.3 | 56.4 | 68.8 | 69.4 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 148.2 | 123.3 | 108.4 | 116.2 | 100.2 | 122.9 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 359.5 | 359.9 | 359 | 358.4 | 359.7 | 359.9 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 0.3 | 1.0 | 0.047 | 1.5 | 0.8 | 1.8 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 56 | 90 | 68 | 28 | 18 | 40 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 134 | 169 | 143 | 143 | 109 | 138 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 166 | 207 | 248 | 231 | 272 | 173 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 44 | 38 | 58 | 47 | 110 | 72 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 22 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 18 | 7 | 14 | 69 | 31 | 44 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 40 | 23 | 24 | 90 | 48 | 75 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 162 | 94 | 87 | 86 | 43 | 42 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 37 | 26 | 13 | 23 | 23 | 34 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 34 | 24 | 9 | 3 | 8 | 26 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 12 | 15 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 25 | 30 | 18 | 7 | 10 | 13 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |

| 1998 Yýlý Rüzgar Verileri | 1.Ay | 2.Ay | Toplam 45 Aya Ait Veriler |
| --- | --- | --- | --- |

| Ortalama Rüzgar Hýzý (m/s) | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| S. R. H. Stan. Sapma D. (-) | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
| En Büyük Rüzgar Hýzý (m/s) | 6.5 | 10.9 | 12.0 |
| En Küçük Rüzgar Hýzý (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| <1 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 154 | 184 | 5653 |
| 1-2 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 124 | 96 | 5767 |
| 2-3 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 143 | 86 | 5570 |
| 3-4 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 159 | 105 | 5975 |
| 4-5 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 108 | 94 | 5090 |
| 5-6 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 50 | 56 | 2913 |
| 6-7 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 6 | 28 | 1181 |
| 7-8 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 12 | 385 |
| 8-9 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 7 | 135 |
| 9-10 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 2 | 39 |
| 10-11 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 2 | 19 |
| 11-12 m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 3 |
| 12> m/s Arasý R. Esme S. (Adet) | 0 | 0 | 0 |
| B.T.A.B. Rüzgar Gücü (W/m²) | 11.9 | 15.2 | 17.3 |
| Doðal Rüzgar Kaynaðý (kWh/m²) | 18.7 | 29.4 | 1246.0 |
| Ortalama Hava Sýcaklýðý (°C) | 9.05 | 10.4 | 14.9 |
| Ortalama Hava Nemi (Rh%) | 64.5 | 55.1 | 58.0 |
| Ortalama Rüzgar Yönü (°) | 88.0 | 106.0 | 121.0 |
| En Büyük Rüzgar Yönü (°) | 357.5 | 359.3 | 360 |
| En Küçük Rüzgar Yönü (°) | 0.6 | 1.0 | 0.012 |
| 0°-360° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 36 | 29 | 1928 |
| 22.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 113 | 132 | 5642 |
| 45° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 293 | 224 | 9569 |
| 67.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 121 | 68 | 3074 |
| 90° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 21 | 15 | 628 |
| 112.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 4 | 5 | 270 |
| 135° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 6 | 216 |
| 157.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 7 | 4 | 239 |
| 180° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 19 | 5 | 388 |
| 202.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 25 | 32 | 1432 |
| 225° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 28 | 36 | 2109 |
| 247.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 26 | 54 | 4256 |
| 270° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 17 | 20 | 1052 |
| 292.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 12 | 24 | 691 |
| 315° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 9 | 7 | 519 |
| 337.5° R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 6 | 11 | 717 |
| Toplam R. Esme Yön Sayýsý (Adet) | 744 | 672 | 32730 |

Çizelge 2. Toplam 45 Aya Ait Veriler

Ortalama Rüzgar Hýzý				=  3.0 m/s

En Büyük Rüzgar Hýzý			=  12.0 m/s

En Küçük Rüzgar Hýzý			=  0.2 m/s

Saatlik Rüzgar Hýzlarýnýn Sta. Sapma D.	=  1.8 -

Rüzgar Doðal Kaynaðý			=  1246.0 kWh/m²

Ortalama Rüzgar Yönü			=  121.0°

En Büyük Rüzgar Yönü			=  360.0°

En Küçük Rüzgar Yönü			=  0.012°

(Yön açýsý 0 ile 360° arasýnda-saat yönü pozitif olmak üzere-deðiþmektedir ve 0° KUZEY yönünü göstermektedir.)

SONUÇ

1 Haziran 1994 tarihinden itibaren alýnan veriler göz önüne alýnarak yapýlan bu çalýþmadaki rüzgar verileri istatistiksel bir deðerlendirme için yeterlidir ve bölge hakkýnda bir ön bilgi vermektedir. 45 aylýk, 32730 adet veri sonucu, frekanslar aþaðýdaki þekilde elde edilmiþtir.

Rüzgar hýzý frekansý :	%17 , <1 m/s

%18 , 1-2 m/s

%17 , 2-3 m/s

%18 , 3-4 m/s

%16 , 4-5 m/s

%86 , 0-5 m/s

%14 , 5-8 m/s

%00 , >8 m/s

Rüzgar yönü frekansý : %29 , 45.0°

%17 , 22.5°

%13 , 247.5°

%9 ,  67.5°

Ortalama rüzgar hýzý : 3.4 m/s , saat 08:00-17:00 arasý

- m/s , saat 14:00  ve 15:00'da.

3.6 m/s , saat 13:00 ve 16:00’da.

2.6 m/s , saat 18:00-07:00 arasý

Ýzmir-Bornova yöresinde,rüzgar genelde Kuzey-Doðu'dan esmekte,hýzý 0-5 m/s arasýnda deðiþmekte ve genelde 1-2 veya 3-4 m/s arasýnda olmaktadýr. Bir gün içinde ise,saat 08:00-17:00 arasý ortalama 3.4 m/s hýzla esmektedir.

ÇOLAK,M.,GÜNERHAN,G.,G.,GÜNERHAN,H.,"Güneþ Enerjili Sistemlerin Rüzgar ve Diðer Meteorolojik Koþullar ile ilgisinin Araþtýrýlmasý”, Araþtýrma Projesi, Proje Numarasý:1993-GEE-007, Ege Üniversitesi Araþtýrma Fonu, Kasým 1993-Ekim 1995, Bornova-Ýzmir.